МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

# Технические средства и системы охраны.

Обозначения условные графические элементов систем.

# РД 28/3. 009 – 2001

МВД Республики Беларусь

Издание официальное

Минск 2001 год

РАЗРАБОТАН

Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации при объединении “Охрана” при МВД Республики Беларусь.

# ВНЕСЕН  И  ПОДГОТОВЛЕН  К  УТВЕРЖДЕНИЮ

Объединением “Охрана” при МВД Республики Беларусь

#### РАЗРАБОТЧИКИ

И.Д.Брель,  Г.М.Зайцева

ВВЕДЕН впервые

С введением в действие РД 28/3.009-2001 "Технические средства и системы охраны. Обозначения  условные  графические  элементов  систем"  утрачивает  силу на территории Республики Беларусь РД 25 953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем" в части касающейся систем охранной сигнализации.

ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2002-01-01

ПЦ МВД РБ Зак. 1316 Тир. 700/16

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Нормативные ссылки | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Общие положения | 4 |
|  | Приложения. |  |
|  | Приложение 1 Обозначения условные графические элементов технических систем охраны | 6 |
|  | Приложение 2 Размер условных графических элементов технических систем охраны | 14 |

Настоящий руководящий документ устанавливает условные графические обозначения элементов систем охраны, применяемых при выполнении проектной документации на оборудование (реконструкцию) объектов системами охраны.

Под системами охраны в настоящем документе понимаются системы охранной и ручной тревожной сигнализации, телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные) и системы контроля и управления доступом.

Требования настоящего руководящего документа обязательны для выполнения  всеми организациями и предприятиями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, выполняющими  работы по проектированию систем охраны объектов с различной формой собственности.

Несоблюдение требований настоящего руководящего документа предприятиями и организациями ведет к лишению или приостановлению действия выданных им специальных разрешений (лицензий).

1. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТБ 1250-2000  Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения.

ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

ГОСТ 26342-84  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

РД 28/ 3.005-2001. Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (Системы охранные телевизионные). Правила  производства и приемки работ.

РД 28/ 3.011-2001 Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила  производства и приемки работ.

2. Термины и определения.

В настоящем руководящем документе использованы термины и определения по СТБ 1250, ГОСТ 26342, РД 28/3.011, РД 28/3.005.

3. Общие положения

3.1. Условные графические обозначения элементов систем охраны приведены в приложении 1.

3.2. Рекомендуемые размеры условных графических обозначений приведены в приложении 2.

Для наглядности и ясности чертежей допускается пропорционально увеличивать или уменьшать размеры приведенных условных графических обозначений в зависимости от масштабов, используемых в проекте. Минимальный линейный размер стороны  условных графических документов не должен быть менее 3 мм.

Размеры условных графических обозначений, не установленные в настоящем руководящем документе, определяют с учетом наглядности и ясности чертежа и выдерживают одинаковыми при многократном повторении.

3.3. Условные графические обозначения электрооборудования и проводок на чертежах расположения электрооборудования и прокладки электропроводок следует выполнять по ГОСТ 21.614; проводных средств единой автоматизированной системы связи – по ГОСТ 21.406.

3.4. Для указания конкретных признаков элементов, уточняющих его техническую характеристику, допускается применять буквенно-цифровые обозначения с расположением их либо на полке линии-выноски, либо внутри или около символа с правой стороны или над ним.

3.5. Буквенно-цифровые обозначения многократно повторяющихся элементов систем допускается указывать один-два раза в начале и в конце изображения.

3.6. Элементы систем охраны, неуказанные в приведенных условных графических обозначениях могут быть выполнены произвольно.

Приложение 1.

Обозначения условные графические элементов

технических систем охраны

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Элементы систем охранной и ручной тревожной сигнализации. |  |
| Извещатель тревожный ручной |  |
| Извещатель тревожный ножной |  |
| Извещатель охранный |  |
| Оповещатель охранный звуковой (речевой) |  |
| Оповещатель охранный световой |  |
| Оповещатель охранный светозвуковой |  |
| Прибор приемно-контрольный охранный |  |
| Блок обработки сигнала |  |
| Устройство блокировки дверей, стен, перекрытий, заборов проводом и стекла на разбитие – фольгой |  |
| Выключатель конечный на воротах и дверях |  |
| Расширитель шлейфов (N-количество шлейфов) |  |
| Объектовое оконечное устройство |  |
| Шифрустройство |  |
| Устройство оконечное шлейфа |  |
| Ретранслятор |  |
| Пульт централизованного наблюдения программируемый |  |
| Пульт централизованного наблюдения непрограммируемый |  |
| Релейный модуль |  |
| Устройство уплотнения телефонных линий |  |
| Блок подключения устройств уплотнения телефонных линий и АСОС "Алеся" |  |
| Прибор приемно-контрольный охранный для систем, использующих для передачи извещений электросети. |  |
| Объектовое оконечное устройство систем передачи извещений по электросетям |  |
| Извещатель охранный для радиоканальных систем |  |
| Прибор приемно-контрольный охранный с приемо-передатчиком для радиоканальных систем |  |
| Приемник радиоканальных систем передачи извещений |  |
| Передатчик радиоканальных систем передачи извещений |  |
| Приемо-передатчик радиоканальных систем передачи извещений |  |
| 2. Элементы систем контроля и управления доступом |  |
| Устройства преграждающие управляемые |  |
| Дверь, ворота, люк одностворчатые |  |
| Дверь, ворота, люк двухстворчатые |  |
| Шлагбаум |  |
| Турникет |  |
| Шлюз, тамбуршлюз, проходная кабина |  |
| Устройство досмотра (обнаружители металла, взрывчатых, наркотических веществ и др.) |  |
| Подъемная цепь |  |
| Паркинговоя система |  |
| Подъемная дорожная секция |  |
| Привод |  |
| Устройства исполнительные |  |
| Замок электромеханический |  |
| Замок электромагнитный |  |
| Защелка электромеханическая |  |
| Доводчик двери механический |  |
| Доводчик двери электромеханический |  |
| Кнопка выхода |  |
| Устройства ввода идентификационных признаков |  |
| Считыватель без клавиатуры |  |
| Считыватель с клавиатурой |  |
| Устройства управления |  |
| Контроллер |  |
| Интерфейсный модуль |  |
| Интерфейсный модуль с возможностью автономной работы |  |
| Сервер |  |
| Контроллер, совмещенный со считывателем (кодовый замок) |  |
| Видеодомофоны |  |
| Телевизионная камера видеодомофона |  |
| Видеомонитор |  |
| Аудиодомофоны |  |
| Микрофон аудиодомофона |  |
| Абонентский блок |  |
| 3. Элементы систем телевизионного наблюдения (систем охранных телевизионных). |  |
| Технические средства формирования видеосигналов |  |
| Телекамера |  |
| Телекамера с поворотно-наклонным устройством |  |
| Телекамера в герметичном термокожухе |  |
| Технические средства отображения, обработки и коммутации видеосигналов |  |
| Видеомонитор |  |
| Последовательный переключатель |  |
| Матричный видеокоммутатор |  |
| Квадратор |  |
| Видеомультиплексор |  |
| Видеообнаружитель движения |  |
| Приемник телеметрической информации |  |
| Видеонакопители |  |
| Специализированный видеомагнитофон |  |
| Принтер, видеопринтер |  |
| Технические средства передачи видеосигнала |  |
| Видеоусилитель |  |
| Оборудование освещения |  |
| Оборудование освещения |  |
| 4. Общие элементы систем охраны |  |
| Источник электропитания (12В, 24В, 36В) |  |
| Источник бесперебойного электропитания (220В) |  |
| Модем |  |
| Коаксиальный кабель |  |
| Кабель типа "витая пара" |  |
| Волоконно-оптический кабель |  |
| Персональный компьютер |  |
| Антенна |  |
| Газоразрядник |  |
| Бокс кабельный | ГОСТ 21.406 |
| Заземлители | ГОСТ 21.614 |
| Инженерная сеть, прокладываемая в коммуникационных сооружениях - в канале непроходном - в кабельном канале | ГОСТ 21.204 |
| Инженерная сеть, прокладываемая в траншее | ГОСТ 21.204 |
| Колодец кабельный | ГОСТ 21.406 |
| Коробка абонентская | ГОСТ 21.406 |
| Коробка вводная | ГОСТ 21.614 |
| Коробка ответвительная (соединительная) | ГОСТ 21.614 |
| Коробка протяжная | ГОСТ 21.614 |
| Коробка распределительная | ГОСТ 21.406 |
| Коробка ящик с зажимами | ГОСТ 21.614 |
| Линия проводки | ГОСТ 21.614 |
| Муфта кабельная (для линии связи) | ГОСТ 21.406 |
| Отверстие для прокладки кабелей | ГОСТ 21.406 |

Примечания.

1. Графические элементы в приложении для наглядности приведены без соблюдения размеров. Размеры даны в приложении 2 настоящего РД.

2. Графическое обозначение извещателя вычерчивают вершиной треугольника в направлении зоны его действия.

3. Тип извещателя указывают буквами около его графического изображения. Рекомендуемый список сокращений:

- эк – электроконтактный;

- вбук – вибрационный ударно-контактный;

- мк – магнитоконтактный;

- ико – пассивный инфракрасный объемный;

- икп – пассивный инфракрасный поверхностный;

- аии -  излучатель активного инфракрасного извещателя;

- аип -  приемник активного инфракрасного извещателя;

- е – емкостной;

- крс – пассивный звуковой контроля разрушения остекленных конструкций;

- к – комбинированный;

- у – ультразвуковой;

- и – индуктивный;

- уи – излучатель ультразвукового извещателя;

- уп – приемник ультразвукового извещателя;

- р – радиоволновой;

- вп – вибрационный пьезоэлектрический;

- эи – электроконтактный инерционный

- с – сейсмический;

- эс – электростатический;

- д - давления

4. При использовании технических средств охранной сигнализации разных наименований, но одного типа (принципа действия чувствительного элемента), рекомендуется рядом с графическим изображением и буквенным обозначением ставить его номер в спецификации.

Например,  крс 3.

5. Для обозначения элементов систем охраны, предназначенных для приема или передачи информации по радиоканалу, над условным графическим изображением устанавливается знак "антенна".

Приложение 2

Размер условных графических элементов систем охраны

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Извещатели охранные всех типов, шифрустройство, устройство оконечное шлейфа, модем, усилитель, приемник телеметрической информации, контроллер ТСВ, блок обработки сигнала, контролер, совмещенный со считывателем |  |
| Приборы приемно-контрольные всех типов, объектовое оконечное устройство, приемник, передатчик, приемо-передатчик, блок питания, резервный источник питания, ретранслятор, расширитель шлейфов, специализированный магнитофон |  |
| Оповещатель охранный световой, извещатель тревожный ручной, привод, микрофон аудиодомофона, оборудование освещения, привод |  |
| Персональный компьютер, сервер |  |
| Антенна охранного извещателя или приемно-контрольного прибора для радиоканальных систем |  |
| Телекамера |  |
| Видеомонитор |  |
| Видеоусилитель |  |
| Коаксиальный кабель, кабель типа "витая пара", волоконно-оптический кабель |  |
| Оповещатель |  |
| Устройство уплотнения телефонных линий |  |
| Газоразрядник |  |
| Матричный видеокоммутатор, контроллер, интерфейсный модуль |  |
| Принтер, видеопринтер |  |
| Устройство блокировки дверей, стен, перекрытий, заборов проводом и стекла на разбитие – фольгой |  |
| Доводчик двери механический |  |
| Устройства ввода идентификационных признаков |  |
| Телевизионная камера видеодомофона |  |
| Замок электромагнитный, защелка электромеханическая |  |
| Абонентский блок |  |
| Паркинговая система |  |
| Подъемная дорожная секция |  |
| Кнопка выхода |  |