Вопросы к экзамену по спецтехнологии ОПС
1. Классификация технических средств сигнализации.
2. Извещатели тепловые максимального действия, принцип действия. Извещатель ИП-105.

3. Извещатели тепловые дифференциального действия. 
4. Извещатели дымовые радиоизотопные, принцип действия.
5. Извещатели дымовые оптико – электронные, принцип действия. Извещатель ИП-212.
6. Световые пожарные извещатели, принцип действия.
7. Комбинированные пожарные извещатели.
8. Требования при установке пожарных извещателей тепловых.
9. Требования при установке пожарных извещателей дымовых.
10. Требования при установке пожарных извещателей световых.
11. Электроконтактные извещатели, принцип действия (выключатели путевые конечные ВПК-4000, тревожная кнопка, тампер).
12. Магнитоконтактные извещатели, принцип действия.
13. Извещатель омический «Провод», применение.
14. Извещатель омический «Фольга», применение.
15. Ударно – контактный извещатели, извещатель ДИМК.
16. Пьезоэлектрические извещатели, извещатель VIB-2000.
17. Сейсмические извещатели, извещатель GM-730.
18. Акустические извещатели, аналоговый извещатель ИНС-206.
19. Настройка акустических извещателей и проверка работоспособности с помощью имитатора.
20. Акустический извещатель цифровой GLASSTECH, устройство.
21. Проверка работоспособности акустического извещателя цифрового GLASSTECH в тестовом режиме с помощью имитатора.
22. Требования к установке акустических извещателей.
23. Активные оптико – электронные извещатели, извещатель  VMX-100, принцип действия, настройка. 
24. Требования к установке активных оптико – электронных извещателей.
25. Емкостные извещатели, требования при установке емкостных извещателей.
26. Ультразвуковые извещатели, принцип действия.
27. Ультразвуковой извещатель «MICROSONIK», устройство, проверка работоспособности.
28. Требования к установке ультразвуковых извещателей.
29. Радиоволновые извещатели, принцип действия, радиоволновой извещатель ВОЛНА-5, устройство.
30. Требования к установке радиоволновых извещателей.
31. Пассивные оптико-электронные извещатели, принцип действия, зоны обнаружения пассивных оптико-электронных извещателей.
32. Пассивный оптико-электронный извещатель ИНС-105, устройство.
33. Пассивный оптико-электронный извещатель ИНС-106, устройство.
34. Требования к установке пассивных оптико-электронных извещателей.
35. Комбинированные извещатели, принцип действия, извещатель ИНС-307, устройство.
36. Совмещённые извещатели, извещатель ИНС-409, устройство.
37. Требования к установке комбинированных извещателей.
38. Требования к установке совмещенных извещателей.
39. Приёмно-контрольные приборы, назначение. 

40. Приёмно-контрольные приборы Аларм-5, Аларм-5/4, устройство.
41. Приёмно-контрольные приборы А6-02, А6-02а, устройство.
42. Приёмно-контрольные приборы А6-04, А6-06, устройство.
43. Схемы подключения охранных извещателей в шлейф сигнализации.
44. Оповещатели световые, звуковые, комбинированные  назначение.

45. Уровни защиты систем охранной сигнализации.

46. Рубежи охранной сигнализации, создание рубежей.

47. Тактика блокировки окон.  Выбор извещателей. 

48. Тактика блокировки дверей, ворот, люков.  Выбор извещателей. 

49. Тактика блокировки стен, полов, потолков. Выбор извещателей.

50. Тактика блокировки сейфов и отдельных предметов. Выбор извещателей.

51. Тактика блокировки внешнего периметра, извещатели LX -402, LX -802, D&D.

52. Системы передачи извещений, назначение, состав.
53. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации. Задачи технического обслуживания. 

54. Работы по регламентам №1 и №2, периодичность регламентных работ.

55. Подготовка к монтажу технических средств охранно – пожарной сигнализации, основные этапы монтажных работ, условия монтажа, входной контроль ТС, назначение входного контроля.

56.  Монтаж ультразвуковых извещателей. 
57. Монтаж радиоволновых извещателей.
58. Монтаж магнитоконтактных извещателей.
59. Монтаж пассивных оптико-электронных извещателей.
60. Монтаж акустических извещателей.
61. Монтаж вибрационных извещателей.
62. Монтаж активных оптико-электронных извещателей.
63. Монтаж приемно-контрольных приборов.
64. Монтаж электропроводок, виды монтажа.

65. Устройство и назначение систем контроля и управления доступом.
66. Правила охраны труда при монтаже и технической эксплуатации систем охранной сигнализации.
67. Схемы включения охранных извещателей в ШС (НЗ, НР, с выделением сработки извещателя). 

68. Оконечный резистор, дополнительные резисторы, назначение.

