Опорный конспект по теме: Особенности тактики охраны жилых домов (помещений) физических лиц
Защита жилых домов (помещений) физических лиц организовывается с учетом их расположения. 

Отдельно стоящие жилые дома (помещения) физических лиц. 

Первый (цокольный) этаж 

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на: 

1) открытие извещателем точечным; 

2) пролом (выем) извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора; 

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным; 
б) блокировка помещений объемными извещателями. 

Второй и последующие этажи: 

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на: 

1) открытие извещателем точечным; 

2) пролом (выем) извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора; 

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным; 
б) блокировка помещений объемными извещателями. 
Помещения, расположенные на первых (цокольных) этажах многоквартирных жилых домов: 

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на: 

1) открытие извещателем точечным; 

2) пролом (выем) извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора; 

3) разбитие (разрушение) извещателем поверхностным; 
б) блокировка помещений объемными извещателями. 
Помещения, расположенные на промежуточных, последних этажах многоквартирных жилых домов: 

а) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, на: 

1) открытие извещателем точечным; 

2) пролом извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности штора; 

б) блокировка коридора (помещения), где находятся строительные конструкции, имеющие непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, двери (проходы) из смежных комнат, санитарных узлов, ванной комнаты объемным извещателем; 

в) блокировка помещения, к остекленным конструкциям периметра которых имеется возможность проникновения, объемным извещателем. 

Допускается: 
а) использовать предназначенный для блокировки коридора (помещения), где находятся входная дверь, двери (проходы) из смежных комнат, санитарных узлов, ванной комнаты или блокировки помещения, к остекленным конструкциям периметра которых имеется возможность проникновения, объемный извещатель для блокировки строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, на пролом в случае нахождения данной строительной конструкции в зоне обнаружения; 

б) не устанавливать объемные извещатели в каждой комнате при следующих условиях: 

1) объемные извещатели установлены в коридоре каждого этажа с подключением на отдельные шлейфы охранной сигнализации; 

2) блокировка строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, на пролом, и остекленных конструкций периметра на разбитие (разрушение) выполнена извещателями омическими.

 в) подключение проводных и беспроводных тревожных извещателей к отдельным шлейфам, при этом в жилом доме (помещении) устанавливается не менее одного проводного тревожного извещателя. 

В отдельные рубежи охранной сигнализации включается блокировка: 

- строительных конструкций, через которые, как правило, осуществляется вход в жилой дом (помещение); 

- строительных конструкций, имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра; 

- объема помещения. 

Запрещается нахождение в одном шлейфе охранной сигнализации извещателей, расположенных на разных этажах жилого дома (помещения). При наличии в приборах приемно-контрольных встроенных звуковых оповещателей обеспечивается их включение не менее 5 секунд при: 

- срабатывании шлейфов сигнализации, за исключением РСТС; 

- вскрытии прибора приемно-контрольного и (или) технических средств охраны, имеющих антисаботажные контакты.

