Тест №5: Пассивные инфракрасные извещатели (ПИК-извещатели)

1. ПИК-извещатели обнаруживают:

- разрушение поверхности

-движение в охраняемом объеме

- открытие строительной конструкции

2. Чувствительным элементом ПИК-извещателя является:

-пироприемник

- излучающий светодиод

- пьезоэлектрическая пластина

3. На работу ПИК-извещателей влияют:

- колеблющиеся предметы в охраняемом объёме

- шум в помещении

- изменение влажности окружающей среды

4. Извещатель ИНС-105 имеет форму зоны обнаружения:

- штора

- широкий угол

- коридор

- круговая

5. Зону обнаружения ПИК-извещателя формирует:

- пироприемник

- линза Френеля

- микрофон

6. Для измерения тока, потребляемого извещателем, используется:

- омметр

- вольтметр

- амперметр

7. Скорость нарушителя, которую обнаруживает ПИК-извещатель (м/сек):

- 1,5 - 2,5

- 0,3 - 3

- 2 – 5

8. Извещатель ИНС-106 имеет форму зоны обнаружения:

- штора

- широкий угол

- коридор

- круговая