Тест №6: Акустические извещатели

1. Акустические извещатели обнаруживают:

- движение в охраняемом объеме

- открытие строительной конструкции

- разбитие стеклянной конструкции

2. Чувствительным элементом акустического извещателя является:

-пироприемник

- геркон

- микрофон

3. На работу акустических извещателей влияют:

- изменение температуры окружающей среды

- шум в помещении

- прямые солнечные лучи

4. Акустический извещатель GLASSTECH является извещателем:

- аналоговым

- цифровым

5. Рабочее положение перемычки JP1 в извещателе ИНС-206:

- GLASS

- разомкнуто

- SHOC

6. Для измерения тока, потребляемого извещателем, используется:

- омметр

- вольтметр

- амперметр

7. При активизированной функции памяти в извещателе ИНС-206 состояние красного светодиода после срабатывания:

- не горит

- мигает

- горит ровным светом

8. Для проверки работоспособности акустических извещателей используется:

- амперметр

- имитатор звукового сигнала

- вольметр.